Опросный лист на систему телеметрии ГРП/ГРПБ

для подготовки коммерческих предложений

| № п/п | Наименование разделов | Данные |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения об объекте |
| 1 | Тип объекта | □ ГРП | □ ГРПБ (блочный) |
| 2 | Наименование объекта, Адрес объекта (область, город, улица, дом) |  |
| 3 | Вид строительства объекта | □ новое | □ техническое перевооружение/реконструкция |
| 4 | Год постройки (ввода в эксплуатацию) объекта (год) |  |
| 5 | Срок службы объекта (лет) |  |
| 6 | Наименование эксплуатирующей организации (ГРО) |  |
| 7 | Адрес диспетчерского пункта (ГРО) (область, город, улица, дом) |  |
| Дополнительные сведения об объекте |
| 1 | Уровень сигнала GSM-сети | □ МТС ___% | □ Билайн ___% | □ Мегафон ___% |
| 2 | Тип электрического питания системы телеметрии | □ от сети переменного тока (AC 220В; 50Гц) | □ Автономное питание |
|  |  |  | □литиевая / аккумуляторная батарея | □солнечная батарея |
| 3 | Количество помещений ГРП(ГРПБ) | □ одно | □ два | □ три |
| 4 | Наличие помещения телемеханики ГРП (ГРПБ) | □ присутствует Размеры (_______)х(_______)х(_______)м | □ отсутствует |
| 5 | Тип крыши | □ плоская | □ двухскатная | □ другое _______________ |
| 6 | Предполагаемое место установки шкафа системы телеметрии | □ в помещении телемеханики (взрывобезопасная зона) | □ в технологическом помещении (взрывоопасная зона) | □ на улице, на наружной стене объекта |
| 7 | Наличие системы пожарной сигнализации помещений объекта (указать марку оборудования) | □ присутствует Марка ____________________________________________ | □ отсутствует |
| 8 | Наличие системы контроля загазованности воздуха помещений объекта (указать марку) | □ присутствует Марка ____________________________________________ | □ отсутствует |
| 9 | Объем газа м3/ч | □ ______m3 |
| 10 | Необходимые исходные данные | Приложите к опросному листу: Технологическую газовую схему объекта, с указанием технологического оборудования. План расположения технологического оборудования, с указанием габаритных размеров помещений. На плане укажите место расположения существующего оборудования КИПиА и щита электроэнергии (при наличии). |

| № п/п | Наименование разделов | Данные |
| --- | --- | --- |
| Технологические параметры, подлежащие измерению и контролю |
| Основные технологические параметры |
| 1 | Давление газа на входе, МПа (аналоговый сигнал) | □ | ______МПа |
| 2 | Давление газа на выходе, МПа (аналоговый сигнал) | □ | 1-ой нитки | □ | 2-ой нитки | □ | 3-ей нитки |
|  |  |  | ______МПа |  | ______МПа |  | ______МПа |
| 3 | Температура газа на входе, °С (аналоговый сигнал) | □ | ______°С |
| 4 | Температура газа на выходе, °С (аналоговый сигнал) | □ | 1-ой нитки | □ | 2-ой нитки | □ | 3-ей нитки |
|  |  |  | ______°С |  | ______°С |  | ______°С |
| 5 | Перепад давления газа на фильтрах, кПа (аналоговый сигнал) | □ | ______кПа |
| 6 | Температура воздуха в технологическом помещении, °С (аналоговый сигнал) | □ | ______°С |
| Дополнительные параметры (при наличии технической возможности и по усмотрению эксплуатирующей организации) |
| 7 | Давление газа на узле учета расхода газа (УУРГ) | □ | При наличии УУРГ в составе ГРП (ГРПБ) и необходимости снятия технологических параметров, укажите: Количество, наименование и тип узла учета расхода газа (УУРГ) _____________________________________________ _____________________________________________ Количество, наименование и тип вычислителя (электронного корректора) ______________________________________________ Датчик перепада давления на счетчике газа (при наличии) _______________________________________________ |
|  | Температура газа на УУРГ |  |  |
|  | Объем газа при рабочих условиях на УУРГ |  |  |
|  | Перепад давления на счетчике газа или сужающем устройстве в случае применения метода переменного перепада давления |  |  |
|  | Объем газа, приведенный к стандартным условиям (на УУРГ) |  |  |
| 7* | Укажите необходимость передачи данных с узла учета газа (УУРГ) на сервер организации поставщика газа (коммерческий учет газа) | □ | На сервер организации поставщика газа _______________________________ |
| 8 | Температура воздуха во вспомогательных помещениях, °С (аналоговый сигнал) | □ | ______°С |
| 9 | Температура наружного воздуха, °С (аналоговый сигнал) | □ | ______°С |
| 10 | Расход электроэнергии на объекте, (аналоговый сигнал) | □ | При наличии счетчика учета электроэнергии укажите его наименование и тип или необходимость установки нового _____________________________________________ |
| 11 | Положение защитных устройств (ПЗК) («открыто/закрыто») | □ | При наличии технической возможности. Укажите количество наименование и тип защитных устройств, наличие датчиков контроля положения (их тип). ___________________________________________________ |
| 12 | Загазованность технологического помещения ГРП | □ | Природный газ (метан СН4) _______% НКПР | □ | Угарный газ (СО) _______ мг/м3 |
| 13 | Загазованность отопительного помещения ГРП (при наличии) | □ | Природный газ (метан СН4) _______% НКПР | □ | Угарный газ (СО) _______ мг/м3 |
| 14 | Пожарная сигнализация в помещениях (дискретный сигнал) | □ | При наличии системы пожарной сигнализации |
| 15 | Сигнализация наличия внешнего питания (220В) (дискретный сигнал) | □ | При наличии системы внешнего электропитания ГРП |
| 16 | Сигнализация санкционированного и несанкционированного доступа | □ | «свой/чужой» |
| 17 | Контроль состояния дверей помещений ГРП | □ | «открыта/закрыта» |

| № п/п | Наименование разделов | Данные |
| --- | --- | --- |
| Дополнительные сведения |
| 1 | Наличие на газопроводах врезок под установку датчиков давления | □ присутствуют | □ отсутствуют |
| 2 | Наличие на газопроводах врезок под установку датчиков температуры | □ присутствуют | □ отсутствуют |
| 3 | Дополнительные требования к созданию системы телеметрии ГРП (ГРПБ) | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| ВАЖНО: рекомендуем при заполнении данного опросного листа согласовать с соответствующим филиалом эксплуатирующей организации (филиалом ГРО по месту нахождения объекта) список достаточных технологических параметров, подлежащих контролю! |

Габаритные размеры шкафа телеметрии (для справки):смотри информацию на сайте

| Виды работ |
| --- |
| 1 | Разработка проектной документации | □ да | □ нет необходимости |
| 2 | Экспертиза промышленной безопасности проекта | □ да | □ нет необходимости |
| 3 | Поставка оборудования | □ да | □ нет необходимости |
| 4 | Монтажные работы оборудования телеметрии | □ да | □ нет необходимости |
| 5 | Пусконаладочные работы оборудования телеметрии | □ да | □ нет необходимости |

| Сведения о заказчике |
| --- |
| 1 | Название организации |  |
| 2 | Адрес организации |  |
| 3 | Контактное лицо, ответственное за заполнение опросного листа. Ф.И.О./ должность |  |
| 4 | Телефон, факс, e-mail |  |

Ответственный за заполнение опросного листа:

"   	"   	20     г. (дата заполнения)                         м.п.       подпись / Ф .И.О.

Заполненный опросный лист отправить по адресу:sales@ssoft24.com

Тел./факс: 8-800-250-01-04,  (4872) 70-05-82