Опросный лист на автоматизированную систему дистанционного управления запорной арматурой (АСДУЗА) для подготовки коммерческих предложений

№ п/п	Наименование разделов	Данные	
I.	Общие сведения об объекте	
1	Тип объекта  	□   крановый узел	 □   другое _________________________   	
2	Наименование объекта, 
Адрес объекта (область, город, улица, дом)		
3 	Вид строительства объекта	□   новое  	□   техническое перевооружение/реконструкция	
4	Год постройки (ввода в эксплуатацию) объекта (год)		
5	Срок службы объекта (лет)		
6	Наименование эксплуатирующей организации (ГРО)		
7	Адрес диспетчерского пункта (ГРО)
(область, город, улица, дом)		
II.	Дополнительные сведения об объекте	
1	Уровень сигнала GSM-сети	□   МТС              ___%	□   Билайн ___%	□   Мегафон ___%	
2	Тип электрического питания системы АСДУЗА	□
от сети переменного тока (AC 220В; 50Гц)
	□ Автономное питание
	
			□
от солнечной батареи
(DC 24В)
	□
от аккумуляторных батарей
(DC 24В)	
3	Предполагаемое место установки шкафа управления	□
на улице, на расстоянии более 5 метров от объекта
(взрывобезопасная зона)
	□
на улице, в непосредственной близости от объекта
(взрывоопасная зона)	□
Другое 
_________________________________________________________________________________________________________
	
4	Удаленность шкафа управления от запорной арматуры	_______ (метров)	
5	Габариты крановой площадки, м	Размеры (_______)х(_______)х(_______)м	
6	Количество калиток ограждения кранового узла, шт.	_______ (шт)	
7	Наличие контура заземления	□   присутствует	□ отсутствует	
8	 Необходимые исходные данные 	Приложите к опросному листу:
1)	Технологическую схему трубопроводов обвязки объекта, с указанием технологического оборудования.
2)	План расположения технологического оборудования, с указанием габаритных размеров. 
На плане укажите место расположения существующего оборудования КИПиА и щита электроэнергии (при наличии).
3)	Чертежи кранового узла с габаритными размерами, с разрезами.	

№
п/п	Наименование разделов	Данные	
III.	Сведения о запорной арматуре	
9	Количество запорных устройств, управляемых комплексом телемеханики	□  1	□  2	□  3	□  4	
9.1	Производитель, наименование, марка  запорного устройства (крана, задвижки)					
9.2	Номинальный диаметр (условный проход), мм					
9.3	Номинальное давление, МПа					
9.4	Крутящий момент крана МС (момент срыва), Нм					
9.5	Рабочая среда					
9.6	Тип присоединения к приводу					
9.7	Производитель, наименование, марка  привода					
9.8	Производитель, наименование, марка  блока управления приводом (при наличии)					
9.9	Производитель, наименование, марка  редуктора (при наличии)					
9.10	Исполнение по взрывозащите					
9.11	Климатическое исполнение					
9.12	 Необходимые исходные данные 	Приложите к опросному листу:
1)	Электрическую схему управления приводом.
2)	Электрическую схему блока управления.
3)	Иную техническую документацию на привод.	
IV.	Технологические параметры, подлежащие измерению, контролю и управлению	
Номер запорного устройства	№1	№2	№3	№4	
1	Сигнализация положения запорной арматуры кранового узла (открыто/закрыто/промежуточное значение*)	□________	□________	□________	□________	
2	Давление газа до кранового узла, МПа	□________	□________	□________	□________	
3	Давление газа после кранового узла, МПа	□________	□________	□________	□________	
4	Температура газа на крановом узле, °С	□________	□________	□________	□________	
5	Температура наружного воздуха, °С
(исходя из климатических условий и географического положения объекта)	□________
□________
□________
□________	
6	Давление рабочей среды в системе привода запорного устройства, МПа
(в зависимости от типа привода и при условии наличия необходимых отборов, предусмотренных заводом изготовителем)	□________	□________	□________	□________	
7	Сигнализация уровня рабочей среды (масло и т.п.) в системе привода запорного устройства
(в зависимости от типа привода и при условии наличия необходимых отборов, предусмотренных заводом изготовителем)	□________	□________	□________	□________	
8	Управление запорной арматурой	□  1	□  2	□  3	□  4	

№ п/п	Наименование разделов	Данные	
9	Расход электроэнергии на крановом узле 	□	При наличии счетчика учета электроэнергии	
10	Сигнализация наличия внешнего питания (220В)	□	При наличии системы внешнего электропитания  ГРП	
11	Степень разряда (сигнализация о состоянии) аккумуляторов 	□	При наличии автономного источника электроснабжения	
12	Сигнализация санкционированного и несанкционированного доступа	□	«свой/чужой»	
13	Сигнализация положения калиток ограждения кранового узла, дверей блок-боксов и шкафов 	□	«открыта/закрыта»	
14	Сигнализация целостности электрических цепей управления исполнительных механизмов	□	«норма/авария»	
15	Дополнительные требования к созданию системы телемеханики	________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	
ВАЖНО: рекомендуем при заполнении данного опросного листа согласовать с соответствующим филиалом эксплуатирующей организации (филиалом ГРО по месту нахождения объекта) список достаточных технологических параметров, подлежащих контролю и управлению!

Виды работ	
1	Разработка проектной документации 	□   да	□   нет необходимости	
2	Экспертиза промышленной безопасности проекта	□   да	□   нет необходимости	
3	Поставка оборудования  	□   да	□   нет необходимости	
4	Монтажные работы оборудования телемеханики	□   да	□   нет необходимости	
5	Пусконаладочные работы оборудования телемеханики	□   да	□   нет необходимости	

Сведения о заказчике	
1	Название организации 		
2	Адрес организации		
3	Контактное лицо, ответственное за заполнение опросного листа.
 Ф.И.О./ должность		
4	Телефон, факс, e-mail		

Ответственный за заполнение опросного листа: 	

"   	"   	20     г. (дата заполнения)                         м.п.       подпись / Ф .И.О.

Заполненный опросный лист отправить по адресу: sales@ssoft.24.com
Тел./факс: 8-800-250-01-04,  (4872)70-05-82