Опросный лист на систему учета количества сжиженного газа в резервуарах (СУГ).

| № п/п | Наименование разделов | Данные |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения об объекте |
| 1 | Тип объекта | □ одиночный резервуар | □ групповая резервуарная установка Количество резервуаров ______шт. |
| 2 | Наименование объекта, Адрес объекта (область, город, улица, дом) |  |
| 3 | Вид строительства объекта | □ новое | □ техническое перевооружение/реконструкция |
| 4 | Год постройки (ввода в эксплуатацию) объекта (год) |  |
| 5 | Срок службы объекта (лет) |  |
| 6 | Наименование эксплуатирующей организации (ГРО) |  |
| 7 | Адрес диспетчерского пункта (ГРО) (область, город, улица, дом) |  |
| Дополнительные сведения об объекте |
| 1 | Уровень сигнала GSM-сети | □ МТС ___% | □ Билайн ___% | □ Мегафон ___% |
| 2 | Тип электрического питания системы телеметрии | □ от сети переменного тока (AC 220В; 50Гц) | □ Автономное питание |
|  |  |  | □ от солнечной батареи (DC 24В) | □ от литиевых батарей (DC 14…24В) |
| 3 | Наличие помещения (бокса) телемеханики | □ присутствует Размеры (_______)х(_______)х(_______)м | □ отсутствует |
| 4 | Предполагаемое место установки шкафа системы телеметрии | □ в помещении телемеханики | □ на улице, на наружной стене объекта |
| 5 | Удаленность шкафа телеметрии от резервуаров | _______ (метров) |
| 6 | Наличие преобразователей уровня (уровнемеров) (указать марку оборудования) | □ присутствует Марка ____________________________________ | □ отсутствует |
| 7 | Номер резервуара | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Форма резервуара: - горизонтальный цилиндр (ГЦ) - вертикальный цилиндр (ВЦ) - другой …. |  |  |  |  |  |
| 9 | Диаметр горизонтального цилиндра D, мм (см. рис.1) |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование разделов | Данные |
| --- | --- | --- |
| 10 | Форма днищ горизонтального цилиндра: - прямые (ПР) - эллиптические (ЭЛ) - конусные (КН) - сферические (СФ) - другие …. |  |  |  |  |  |
| 11 | Высота вертикального цилиндра Н, мм (см. рис.1) |  |  |  |  |  |
| 12 | Высота горловины и патрубка резервуара в месте установки уровнемера hg, мм (см. рис.1) |  |  |  |  |  |
| 13 | Объем резервуара V, м3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Расстояние до ограничивающей поверхности Р, мм (если нет, поставить «нет») (см. рис.1) |  |  |  |  |  |
| 15 | Тип крепления преобразователя (если фланец, то указать исполнение, условный проход, давление) |  |  |  |  |  |
| 16 | Давление рабочей среды (СУГ), МПа |  |  |  |  |  |
| 17 | Необходимые исходные данные | Приложите к опросному листу: Технологическую схему трубопроводов обвязки объекта, с указанием технологического оборудования. План расположения технологического оборудования, с указанием габаритных размеров. На плане укажите место расположения существующего оборудования КИПиА и щита электроэнергии (при наличии). Чертежи резервуара с габаритными размерами, с разрезами. |
| 18 | Рисунок 1 (для информации) |  |
| Технологические параметры, подлежащие измерению, вычислению и контролю |
| Основные технологические параметры |
| Номер резервуара | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень жидкости, м | □________ | □________ | □________ | □________ | □________ |
| 2 | Температура в каждой измеренной точке, °С | □________ | □________ | □________ | □________ | □________ |
| 3 | Температура жидкости средняя, °С | □________ | □________ | □________ | □________ | □________ |
| 4 | Температура паровой фазы СУГ, °С | □________ | □________ | □________ | □________ | □________ |
| 5 | Объем жидкости, м3 | □________ | □________ | □________ | □________ | □________ |
| 6 | Относительное заполнение резервуара, % | □________ | □________ | □________ | □________ | □________ |
| 7 | Плотность жидкости средняя, г/см3 | □________ | □________ | □________ | □________ | □________ |
| 8 | Масса жидкости, т | □________ | □________ | □________ | □________ | □________ |
| 9 | Масса паровой фазы СУГ, т | □________ | □________ | □________ | □________ | □________ |
| 10 | Сумма масс жидкой и паровой фазы СУГ, т | □________ | □________ | □________ | □________ | □________ |

| № п/п | Наименование разделов | Данные |
| --- | --- | --- |
| Дополнительные параметры (при наличии технической возможности и по усмотрению эксплуатирующей организации) |
| 11 | Температура наружного воздуха, °С | □ | ______°С |
| 12 | Сигнализация наличия внешнего питания (220В) | □ | При наличии системы внешнего электропитания ГРП |
| 13 | Сигнализация санкционированного и несанкционированного доступа | □ | «свой/чужой» |
| 14 | Контроль состояния дверей (калиток ограждения) объекта | □ | «открыта/закрыта» |
| 15 | Одиночная или групповая готовность ГРП к СМР (количество ГРП) | □ одиночная | □ групповая |
| 16 | Одиночная или групповая готовность ГРП к ПНР (количество ГРП) | □ одиночная | □ групповая |
| 17 | Дополнительные требования к созданию системы телеметрии | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 18 | Согласование технологических параметров системы телеметрии с филиалом эксплуатирующей организации (филиалом ГРО по месту нахождения объекта) | _______________________________________________________________ Подпись ФИО должность |

| Виды работ |
| --- |
| 1 | Разработка проектной документации | □ да | □ нет необходимости |
| 2 | Экспертиза промышленной безопасности проекта | □ да | □ нет необходимости |
| 3 | Поставка оборудования | □ да | □ нет необходимости |
| 4 | Монтажные работы оборудования телеметрии | □ да | □ нет необходимости |
| 5 | Пусконаладочные работы оборудования телеметрии | □ да | □ нет необходимости |

| Сведения о заказчике |
| --- |
| 1 | Название организации |  |
| 2 | Адрес организации |  |
| 3 | Контактное лицо, ответственное за заполнение опросного листа. Ф.И.О./ должность |  |
| 4 | Телефон, факс, e-mail |  |

Ответственный за заполнение опросного листа:

"   	"   	20     г. (дата заполнения)                         м.п.       подпись / Ф .И.О.

Заполненный опросный лист отправить по адресу: sales@ssoft.24.com

Тел./факс: 8-800-250-01-04,  (4872)70-05-82